## Свойства воздуха
ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОЗДУХА
Температура, С | Плотность, кг/куб.м | Теплоемкость, Дж/(кг*К) | Вязкость, кв.м/с | Тепло-проводность, Вт/(м*К) | Критерий Прандтля
-50 | 1.584 | 1013 | 9.23e-06 | 0.0204 | 0.726
-40 | 1.515 | 1013 | 1.004e-05 | 0.0212 | 0.72681
-30 | 1.453 | 1013 | 1.08e-05 | 0.022 | 0.72256
-20 | 1.395 | 1009 | 1.179e-05 | 0.0228 | 0.72785
-10 | 1.342 | 1009 | 1.243e-05 | 0.0236 | 0.71319
0 | 1.293 | 1005 | 1.328e-05 | 0.0244 | 0.70725
10 | 1.247 | 1005 | 1.416e-05 | 0.0251 | 0.707
20 | 1.205 | 1005 | 1.506e-05 | 0.0259 | 0.70417
30 | 1.165 | 1005 | 1.6e-05 | 0.0267 | 0.70162
40 | 1.128 | 1005 | 1.696e-05 | 0.0276 | 0.69661
50 | 1.093 | 1005 | 1.795e-05 | 0.0283 | 0.69673
60 | 1.06 | 1005 | 1.897e-05 | 0.029 | 0.69685
70 | 1.029 | 1009 | 2.002e-05 | 0.0296 | 0.70223
80 | 1 | 1009 | 2.109e-05 | 0.0305 | 0.6977
90 | 0.972 | 1009 | 2.21e-05 | 0.0313 | 0.69248
100 | 0.946 | 1009 | 2.313e-05 | 0.0321 | 0.68779
120 | 0.898 | 1009 | 2.545e-05 | 0.0334 | 0.69041
140 | 0.854 | 1013 | 2.78e-05 | 0.0349 | 0.68911
160 | 0.815 | 1017 | 3.009e-05 | 0.0364 | 0.68517
180 | 0.779 | 1022 | 3.249e-05 | 0.0378 | 0.6843
200 | 0.746 | 1026 | 3.485e-05 | 0.0393 | 0.67873
250 | 0.674 | 1038 | 4.061e-05 | 0.0427 | 0.66537
300 | 0.615 | 1047 | 4.833e-05 | 0.046 | 0.67652
350 | 0.566 | 1059 | 5.546e-05 | 0.0491 | 0.67703
400 | 0.524 | 1068 | 6.309e-05 | 0.0521 | 0.67768
500 | 0.456 | 1093 | 7.938e-05 | 0.0574 | 0.68926
600 | 0.404 | 1114 | 9.689e-05 | 0.0622 | 0.70106
700 | 0.362 | 1135 | 0.0001154 | 0.0671 | 0.70662
800 | 0.329 | 1156 | 0.0001348 | 0.0718 | 0.71403
900 | 0.301 | 1172 | 0.0001551 | 0.0763 | 0.7171
1000 | 0.277 | 1185 | 0.0001771 | 0.0807 | 0.72035
1100 | 0.257 | 1197 | 0.0001993 | 0.085 | 0.7213
1200 | 0.239 | 1210 | 0.0002337 | 0.0915 | 0.73862

## Расчет
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ВОЗДУХОВОДОВ
| Плотность воздуха, кг/куб.м |  |  | 1.2
| Вязкость воздуха, кв.м/с |  |  | 1.5e-05
Участок | Объемный расход воздуха, куб.м/ч | Ширина воздуховода (диаметр), мм | Высота воздуховода (диаметр), мм | Коэффициент площади воздуховода* | Площадь сечения воздуховода , кв.м | Периметр сечения воздуховода, мм | Гидравли-ческий диаметр, мм | Длина участка, м | Шероховатость стенок воздуховода, мм | Скорость воздуха в воздуховоде, м/с | Критерий Рейнольдса | Коэффициент трения | Потери давления на трение, Па | Количество поворотов | Коэффициент местного сопротивления поворота | Количество тройников | Коэффициент местного сопротивления тройника | Количество переходов | Коэффициент местного сопротивления перехода | Количество внезапных расширений (сужений) | Коэффициент местного сопротивления внезапного изменения сечения | Суммарный коэффициент местных сопротивлений | Дополнительные местные сопротивления, Па | Потери на местные сопротивления, Па | Суммарные потери давления в воздуховоде, Па
1 | 36000 | 800 | 750 | 1 | 0.6 | 3100 | 774.1935 | 40 | 1 | 16.6667 | 860215.0538 | 0.021166 | 182.2589 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 182.2589
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | [12 empty] | 182.2589 | [10 empty] | 0 | 182.2589
* Для круглых воздуховодов коэффициент площади равен 0.785 (диаметр проставляется и в графе ширина и в графе высота); для прямоугольных равен 1.000.

## Расчет (2)
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ВОЗДУХОВОДОВ
| Плотность воздуха, кг/куб.м |  |  | 1.2
| Вязкость воздуха, кв.м/с |  |  | 1.5e-05
Участок | Объемный расход воздуха, куб.м/ч | Ширина воздуховода (диаметр), мм | Высота воздуховода (диаметр), мм | Коэффициент площади воздуховода* | Площадь сечения воздуховода , кв.м | Периметр сечения воздуховода, мм | Гидравли-ческий диаметр, мм | Длина участка, м | Шероховатость стенок воздуховода, мм | Скорость воздуха в воздуховоде, м/с | Критерий Рейнольдса | Коэффициент трения | Потери давления на трение, Па | Количество поворотов | Коэффициент местного сопротивления поворота | Количество тройников | Коэффициент местного сопротивления тройника | Количество переходов | Коэффициент местного сопротивления перехода | Количество внезапных расширений (сужений) | Коэффициент местного сопротивления внезапного изменения сечения | Суммарный коэффициент местных сопротивлений | Дополнительные местные сопротивления, Па | Потери на местные сопротивления, Па | Суммарные потери давления в воздуховоде, Па
1 | 15000 | 850 | 400 | 1 | 0.34 | 2500 | 544 | 3.6 | 0.2 | 12.2549 | 444444.4444 | 0.016616 | 9.9084 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 108.1315 | 118.0399
2 | 12500 | 850 | 400 | 1 | 0.34 | 2500 | 544 | 3.6 | 0.2 | 10.2124 | 370370.3704 | 0.016855 | 6.9798 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 6.9798
3 | 10000 | 850 | 400 | 1 | 0.34 | 2500 | 544 | 3.6 | 0.2 | 8.1699 | 296296.2963 | 0.017195 | 4.5573 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 4.5573
4 | 7500 | 850 | 400 | 1 | 0.34 | 2500 | 544 | 3.6 | 0.2 | 6.1275 | 222222.2222 | 0.017722 | 2.6419 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2.6419
5 | 5000 | 850 | 400 | 1 | 0.34 | 2500 | 544 | 3.6 | 0.2 | 4.085 | 148148.1481 | 0.018652 | 1.2358 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2358
6 | 2500 | 850 | 400 | 1 | 0.34 | 2500 | 544 | 3.6 | 0.2 | 2.0425 | 74074.0741 | 0.020829 | 0.34502 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.34502
7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | [12 empty] | 25.6682 | [10 empty] | 108.1315 | 133.7997
* Для круглых воздуховодов коэффициент площади равен 0.785 (диаметр проставляется и в графе ширина и в графе высота); для прямоугольных равен 1.000.