## Двухтрубная система
ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ РАДИАТОРОВ (ДВУХТРУБНАЯ СИСТЕМА)
Температура теплоносителя, С
Марка радиатора | Необходимая тепловая мощность радиатора, Вт | Количество секций | на входе в прибор | на выходе из прибора | Температура воздуха в помещении, С | Номинальная тепловая мощность одной секции, Вт | Номинальный температурный напор, С | Экспонента радиатора | Фактический температурный напор, С | Фактическая тепловая мощность одной секции, Вт | Фактическая тепловая мощность радиатора, Вт
| 0 | 8 | 80 | 60 | 18 | 185 | 70 | 1.3 | 52 | 125.7039 | 1005.6309
| 0 | 8 | 75 | 55 | 18 | 185 | 70 | 1.3 | 47 | 110.2228 | 881.7825
| 0 | 8 | 70 | 50 | 18 | 185 | 70 | 1.3 | 42 | 95.2288 | 761.8305
| 0 | 8 | 65 | 45 | 18 | 185 | 70 | 1.3 | 37 | 80.7619 | 646.0952
| 0 | 8 | 60 | 40 | 18 | 185 | 70 | 1.3 | 32 | 66.8712 | 534.9698
| 0 | 8 | 55 | 35 | 18 | 185 | 70 | 1.3 | 27 | 53.6188 | 428.9505
| 0 | 8 | 50 | 30 | 18 | 185 | 70 | 1.3 | 22 | 41.086 | 328.6879
| 0 | 0 | 80 | 60 | 18 | 0 | 50 | 1.3 | 52 | 0 | 0
| 0 | 0 | 80 | 60 | 18 | 0 | 50 | 1.3 | 52 | 0 | 0
| 0 | 0 | 80 | 60 | 18 | 0 | 50 | 1.3 | 52 | 0 | 0
| 0 | 0 | 80 | 60 | 18 | 0 | 50 | 1.3 | 52 | 0 | 0
| 0 | 0 | 80 | 60 | 18 | 0 | 50 | 1.3 | 52 | 0 | 0
| 0 | 0 | 80 | 60 | 18 | 0 | 50 | 1.3 | 52 | 0 | 0
| 0 | 0 | 80 | 60 | 18 | 0 | 50 | 1.3 | 52 | 0 | 0
| 0 | 0 | 80 | 60 | 18 | 0 | 50 | 1.3 | 52 | 0 | 0
| 0 | 0 | 80 | 60 | 18 | 0 | 50 | 1.3 | 52 | 0 | 0
| 0 | 0 | 80 | 60 | 18 | 0 | 50 | 1.3 | 52 | 0 | 0
| 0 | 0 | 80 | 60 | 18 | 0 | 50 | 1.3 | 52 | 0 | 0
| 0 | 0 | 80 | 60 | 18 | 0 | 50 | 1.3 | 52 | 0 | 0
| 0 | 0 | 80 | 60 | 18 | 0 | 50 | 1.3 | 52 | 0 | 0
| 0 | 0 | 80 | 60 | 18 | 0 | 50 | 1.3 | 52 | 0 | 0
| 0 | 0 | 80 | 60 | 18 | 0 | 50 | 1.3 | 52 | 0 | 0
| 0 | 0 | 80 | 60 | 18 | 0 | 50 | 1.3 | 52 | 0 | 0
| 0 | 0 | 80 | 60 | 18 | 0 | 50 | 1.3 | 52 | 0 | 0
| 0 | 0 | 80 | 60 | 18 | 0 | 50 | 1.3 | 52 | 0 | 0
Примечание: при движении теплоносителя в радиаторе по схеме "сверху-вниз" экспонента равна 1,3; при схеме "снизу-вверх" - 1,25; при схеме "снизу-вниз" - 1,15.