## Расчет
| Расчет i-d диаграммы | [6 empty] | Атмосферное давление: | 94.5 | kPa
[8 empty] | Maкс. допустимая влажность: | 100 | % | 100%
[8 empty] | Температура хладоносителя: | 3 | °C |  |  |  | pd" на пов. испарителя | 755.8539
Исходные данные |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | x на пов. испарителя | 5.0168
Позиция
Температура | t | °C | [11 empty] | h на пов. испарителя | 15.6049
Влажность | j | %
Влагосодержание | x | g/kg s.v.
Энтальпия | h | kJ/kg s.v.
Процесс | [O,C,A,P,S,X]
Расход | V | m3/h
m3/s
Мощность | P | kW
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Результат |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Температура | t | °C
Отн. влажность | j | %
Абс. влажность | x | g/kg s.v.
Энтальпия | h | kJ/kg s.v.
Плотность | r | kg/m3
Тем.влажн.терм. | tv | °C
Расход | Vs | m3/h
Расход* | Vn | m3/h
Мощность | P | kW
Влагоприток | qw | kg/h
Проверка ввода
Индекс процесса | č. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| t |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| j |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольная сумма |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Весовой расход | кг/с |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процесс 0 - нулевой | t
j
x
h
Ошибка | - |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
? | - |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
- | - |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
Процесс 1 - нагрев | t
j
x
| h |  | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Ошибка | - |  | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
? | - |  | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
- | - |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Процесс 2 - охлаждение | t
j
x
| h |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Ошибка | - |  | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
? | - |  | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
- | - |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Процесс 3 - адиабатическое охлаждение | t
j
x
h
Ошибка | - |  | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
? | - |  | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
- | - |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Процесс 4 - пароувлажнение | t
j
x
h
Ошибка | - |  | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
? | - |  | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
- | - |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Процесс 5 - смешение | t
j
| x |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| h |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Ошибка | - |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
? | - |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
- | - |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Процесс 6 - общий | t
j
x
h
Ошибка | - |  | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
? | - |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
- | - |  | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
Присвоенные значения | t
j
x
h
Ошибка | - |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
? | - |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
- | - |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
Расчет t,x
Известны t,x | t |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
предельное значение при t | pd" |  | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296
предельное значение при t | x |  | 4.0346 | 4.0346 | 4.0346 | 4.0346 | 4.0346 | 4.0346 | 4.0346 | 4.0346 | 4.0346 | 4.0346
Результат | t-> |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x-> |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Известны t,h | t |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
предельное значение при t | pd" |  | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296
предельное значение при t | x |  | 4.0346 | 4.0346 | 4.0346 | 4.0346 | 4.0346 | 4.0346 | 4.0346 | 4.0346 | 4.0346 | 4.0346
x соответствующее заданному h | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Результат | t-> |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x-> |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Известны t,fi | t |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| fi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| pd" |  | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296
Результат | t-> |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x-> |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Известны h,x | h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| t1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| t2 |  | -5.7813 | -5.7817 | -5.7812 | -5.7813 | -5.7813 | -5.7813 | -5.7813 | -5.7817 | -5.7813 | -5.7813
| pd" |  | 375.443 | 375.4312 | 375.4464 | 375.4429 | 375.4432 | 375.4435 | 375.4432 | 375.431 | 375.443 | 375.443
| x1 |  | 2.4818 | 2.4817 | 2.4818 | 2.4818 | 2.4818 | 2.4818 | 2.4818 | 2.4817 | 2.4818 | 2.4818
| x2 |  | 2.3448 | 2.345 | 2.3448 | 2.3448 | 2.3448 | 2.3448 | 2.3448 | 2.345 | 2.3448 | 2.3448
| x-x |  | 0.13702 | 0.13679 | 0.13708 | 0.13702 | 0.13702 | 0.13703 | 0.13702 | 0.13679 | 0.13702 | 0.13702
Результат | t-> |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x-> |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Известны fi,x | fi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x | g/kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| pd" | Pa | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| t |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Результат | t-> |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x-> |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Известны fi,h | fi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| t |  | 0.00057927 | 0.00032713 | 0.00026148 | 4.1771e-05 | 7.1263e-05 | 0.00050553 | 0.00050553 | 0.00050553 | 0.00050553 | 0.00050553
| pd" |  | 608.8554 | 608.8442 | 608.8412 | 608.8315 | 608.8328 | 608.8521 | 608.8521 | 608.8521 | 608.8521 | 608.8521
| x1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x2 |  | -0.00023393 | -0.00013211 | -0.0001056 | -1.6869e-05 | -2.8779e-05 | -0.00020415 | -0.00020415 | -0.00020415 | -0.00020415 | -0.00020415
| x-x |  | 0.00023393 | 0.00013211 | 0.0001056 | 1.6869e-05 | 2.8779e-05 | 0.00020415 | 0.00020415 | 0.00020415 | 0.00020415 | 0.00020415
Результат | t-> |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x-> |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Результат | t-> |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x-> |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| y |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| pd" |  | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296
| h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
температура влажного термометра | t |  | -6.0027 | -6.0024 | -6.0023 | -6.0023 | -6.0023 | -6.0023 | -6.0023 | -6.0023 | -6.0023 | -6.0023
| pd" |  | 368.3553 | 368.3667 | 368.3686 | 368.3686 | 368.3686 | 368.3686 | 368.3686 | 368.3686 | 368.3686 | 368.3686
| x1 |  | 2.4348 | 2.4349 | 2.4349 | 2.4349 | 2.4349 | 2.4349 | 2.4349 | 2.4349 | 2.4349 | 2.4349
| x2 |  | 2.435 | 2.4349 | 2.4348 | 2.4348 | 2.4348 | 2.4348 | 2.4348 | 2.4348 | 2.4348 | 2.4348
| x-x |  | -0.00021517 | 6.7849e-06 | 4.5049e-05 | 4.5049e-05 | 4.5049e-05 | 4.5049e-05 | 4.5049e-05 | 4.5049e-05 | 4.5049e-05 | 4.5049e-05
Body pro graf
bod | 1 | x | bar: 1
|  | y | 1: 0
| 2 | x | bar: 1 to 2
|  | y | 1: 0; 2: 0
| 3 | x | bar: 2 to 4
|  | y | 2: 0; 3: 0; 4: 0
| 4 | x | bar: 3 to 5
|  | y | 3: 0; 4: 0; 5: 0
| 5 | x | bar: 4 to 6
|  | y | 4: 0; 5: 0; 6: 0
| 6 | x | bar: 5 to 7
|  | y | 5: 0; 6: 0; 7: 0
| 7 | x | bar: 6 to 8
|  | y | 6: 0; 7: 0; 8: 0
| 8 | x | bar: 7 to 9
|  | y | 7: 0; 8: 0; 9: 0
| 9 | x | bar: 8 to 10
|  | y | 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 10 | x | [10 empty] | -1 | bar: 9 to 10
|  | y | 9: 0; 10: 0 | 0
Конец
Удалить
Печать

## Диаграмма
Психрометреческая I-d диаграмма | [9 empty] | Атмосферное давление: | 94.5 | kPa
| (Диаграмма Молье) | [8 empty] | Макс. Допустимая влажность: | 100 | %
[10 empty] | Температура на поверхности испарителя: | 3 | °C
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Температура | t | °C
Влажность | j | %
Влагосодержание | x | g/kg s.v.
Энтальпия | h | kJ/kg s.v.
Плотность | r | kg/m3
Темп.влажн.терм | tv | °C
Расход | Vs | m3/h
Расход* | Vn | m3/h
Мощность | P | kW
Влагоприток | qw | kg/h
j=10%
20
30
70
40
50
90
110
100
h=0 kJ/kg s.v.
-10
10
20
40
30
60
50
80
70
t [°C]

## Справка
Руководство к использованию |  | Психрометрическая I-d диаграмма (диаграмма Молье) используется для визуализации результатов расчета процессов обработки влажного воздуха.
На диаграмме отображаются до 10 состояний, переход между которыми определяется соответствующими процессами.
Для каждого состояния может указываться расход сухого воздуха. Расход задается в предположении плотности воздуха 1.2 кг/м3 (значение приведенное к 17°C). Отсюда определяется массовый расход воздуха, используемый в дальнейших вычислениях. В выходную таблицу выводятся фактические значения объемного расхода воздуха, соответствующие текущим параметрам, характеризующим его состояние.
Новое состояние можно вычислить, задав два параметра, либо определив процесс и его конечные параметры в ячейках входной таблицы, имеющих синюю окантовку. Выходная таблица содержит алфавитно-цифровую информацию, предназначенную для вывода на печать.
На диаграмме отображаются следующие процессы: нагрев, охлаждение, адиабатическое охлаждение, пароувлажнение, смешение и общий процесс, определяемый двумя заданными состояниями.
На свободных полях выходной таблицы допускается размещать текстовые комментарии, которые в составе таблицы выводятся на печать.
Принятые сокращения:
Нагрев | O | Вводится заданная конечная температура, либо заданная тепловая мощность.
Охлаждение | C | Вводится заданная конечная температура, либо заданная холодильная мощность. Интенсивность осушения воздуха определяется заданной температурой поверхности испарителя. Ход процесса зависит от максимально допустимого влагосодержания. Если расчетно-теоретическое влагосодержание превышает максимально допустимое, то образуется конденсат, в результате чего влагосодержание снижается. Заданные параметры (мощность или конечная температура) остаются при этом неизменными.
Адиабатическое охлаждение | A | Вводится заданная конечная относительная влажность, либо абсолютная влажность, либо температура.
Пароувлажнение | P | Вводится заданная конечная относительная влажность, либо абсолютная влажность.
Смешение | S | Этот процесс определяется без задания параметров. Используются два предыдущих значения расхода воздуха. Если при смешении достигается максимально допустимое влагосодержание, то происходит адиабатическая кондесация водяных паров. В результате вычисляется количество сконденсированной влаги.
Общий процесс | X | Вводятся значения двух параметров из четырех (t, j, x, h), являющиеся конечными для заданного процесса.
Горячие клавиши:
| Ctrl+D | Уничтожение задания и подготовка к вводу нового задания
| Ctrl+P | Распечатка диаграммы на принтере

## Пример
Приведенные ниже примеры иллюстрируют следующие два режима обработки воздуха:
Зимний режим с регулированием влажности воздуха путем его орошения.
Летний режим с охлаждением, последующим подогревом и прецизионным пароувлажнением.
Скопируйте нижеследующие ячейки в Clipboard и вставьте их на листе "Расчет" в таблицу исходных данных
Зима | Обогр | Ад.охл | Обогр | Лето | Охлаж. | Обогр | Пароув
-18 | 35 |  | 25 | 35
100 |  | 85 |  | 50
14
| o | a | o |  | c | o | p
10000 |  |  |  | 20000
[5 empty] | 260 | 80

## -
Křivky diagramu:
Izotermy
| x= | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30
y=
t= | 50 | 50 | 50.1842 | 50.3683 | 50.5525 | 50.7366 | 50.9208 | 51.105 | 51.2891 | 51.4733 | 51.6574 | 51.8416 | 52.0257 | 52.2099 | 52.3941 | 52.5782 | 52.7624
| 45 | 45 | 45.1657 | 45.3315 | 45.4972 | 45.663 | 45.8287 | 45.9945 | 46.1602 | 46.3259 | 46.4917 | 46.6574 | 46.8232 | 46.9889 | 47.1547 | 47.3204 | 47.4861
| 40 | 40 | 40.1473 | 40.2947 | 40.442 | 40.5893 | 40.7366 | 40.884 | 41.0313 | 41.1786 | 41.3259 | 41.4733 | 41.6206 | 41.7679 | 41.9152 | 42.0626 | 42.2099
| 35 | 35 | 35.1289 | 35.2578 | 35.3867 | 35.5156 | 35.6446 | 35.7735 | 35.9024 | 36.0313 | 36.1602 | 36.2891 | 36.418 | 36.5469 | 36.6758 | 36.8048 | 36.9337
| 30 | 30 | 30.1105 | 30.221 | 30.3315 | 30.442 | 30.5525 | 30.663 | 30.7735 | 30.884 | 30.9945 | 31.105 | 31.2154 | 31.3259 | 31.4364 | 31.5469 | 31.6574
| 25 | 25 | 25.0921 | 25.1842 | 25.2762 | 25.3683 | 25.4604 | 25.5525 | 25.6446 | 25.7366 | 25.8287 | 25.9208 | 26.0129 | 26.105 | 26.197 | 26.2891 | 26.3812
| 20 | 20 | 20.0737 | 20.1473 | 20.221 | 20.2947 | 20.3683 | 20.442 | 20.5156 | 20.5893 | 20.663 | 20.7366 | 20.8103 | 20.884 | 20.9576 | 21.0313 | 21.105
| 15 | 15 | 15.0552 | 15.1105 | 15.1657 | 15.221 | 15.2762 | 15.3315 | 15.3867 | 15.442 | 15.4972 | 15.5525 | 15.6077 | 15.663 | 15.7182 | 15.7735 | 15.8287
| 10 | 10 | 10.0368 | 10.0737 | 10.1105 | 10.1473 | 10.1842 | 10.221 | 10.2578 | 10.2947 | 10.3315 | 10.3683 | 10.4051 | 10.442 | 10.4788 | 10.5156 | 10.5525
| 5 | 5 | 5.0184 | 5.0368 | 5.0552 | 5.0737 | 5.0921 | 5.1105 | 5.1289 | 5.1473 | 5.1657 | 5.1842 | 5.2026 | 5.221 | 5.2394 | 5.2578 | 5.2762
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -5 | -5 | -5.0184 | -5.0368 | -5.0552 | -5.0737 | -5.0921 | -5.1105 | -5.1289 | -5.1473 | -5.1657 | -5.1842 | -5.2026 | -5.221 | -5.2394 | -5.2578 | -5.2762
| -10 | -10 | -10.0368 | -10.0737 | -10.1105 | -10.1473 | -10.1842 | -10.221 | -10.2578 | -10.2947 | -10.3315 | -10.3683 | -10.4051 | -10.442 | -10.4788 | -10.5156 | -10.5525
| -15 | -15 | -15.0552 | -15.1105 | -15.1657 | -15.221 | -15.2762 | -15.3315 | -15.3867 | -15.442 | -15.4972 | -15.5525 | -15.6077 | -15.663 | -15.7182 | -15.7735 | -15.8287
| -20 | -20 | -20.0737 | -20.1473 | -20.221 | -20.2947 | -20.3683 | -20.442 | -20.5156 | -20.5893 | -20.663 | -20.7366 | -20.8103 | -20.884 | -20.9576 | -21.0313 | -21.105
Izoentalpy
| x= | 0: 0; 2: 25
y=
h= | 115 | 0: 113.8614; 2: 51.9554
| 110 | 0: 108.9109; 2: 47.005
| 105 | 0: 103.9604; 2: 42.0545
| 100 | 0: 99.0099; 2: 37.104
| 95 | 0: 94.0594; 2: 32.1535
| 90 | 0: 89.1089; 2: 27.203
| 85 | 0: 84.1584; 2: 22.2525
| 80 | 0: 79.2079; 2: 17.302
| 75 | 0: 74.2574; 2: 12.3515
| 70 | 0: 69.3069; 2: 7.401
| 65 | 0: 64.3564; 2: 2.4505
| 60 | 0: 59.4059; 2: -2.5
| 55 | 0: 54.4554; 2: -7.4505
| 50 | 0: 49.505; 2: -12.401
| 45 | 0: 44.5545; 2: -17.3515
| 40 | 0: 39.604; 2: -22.302
| 35 | 0: 34.6535; 2: -27.2525
| 30 | 0: 29.703; 2: -32.203
| 25 | 0: 24.7525; 2: -37.1535
| 20 | 0: 19.802; 2: -42.104
| 15 | 0: 14.8515; 2: -47.0545
| 10 | 0: 9.901; 2: -52.005
| 5 | 0: 4.9505; 2: -56.9554
| 0 | 0: 0; 2: -61.9059
| -5 | 0: -4.9505; 2: -66.8564
| -10 | 0: -9.901; 2: -71.8069
| -15 | 0: -14.8515; 2: -76.7574
| -20 | 0: -19.802; 2: -81.7079
Křivky konstatní vlhkosti
| fi= | t | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60
|  | p"d | 103.1162 | 165.1147 | 259.6636 | 401.462 | 608.8296 | 870.4738 | 1226.4575 | 1704.3922 | 2338.0829 | 3168.4692 | 4244.6264 | 5624.8201 | 7377.6053 | 9582.9613 | 12333.4507 | 15735.3935 | 19910.0437
| 1 | x | 0.67967 | 1.089 | 1.7144 | 2.6546 | 4.0346 | 5.7846 | 8.1813 | 11.428 | 15.7848 | 21.5853 | 29.2615 | 39.3784 | 52.6885 | 70.2158 | 93.3941 | 124.3015 | 166.0817
|  | y | -20.025 | -15.0301 | -10.0316 | -5.0244 | 0 | 5.0533 | 10.1507 | 15.3157 | 20.5814 | 25.9938 | 31.6166 | 37.5382 | 43.8812 | 50.8189 | 58.5997 | 67.5901 | 78.3512
| 0.9 | x |  |  | 1.5425 | 2.3881 | 3.6288 | 5.2013 | 7.3535 | 10.2664 | 14.1703 | 19.3596 | 26.2121 | 35.2177 | 47.0214 | 62.489 | 82.8117 | 109.6802 | 145.5874
|  | y |  |  | -10.0284 | -5.022 | 0 | 5.0479 | 10.1354 | 15.2836 | 20.5219 | 25.8913 | 31.4482 | 37.27 | 43.4638 | 50.1785 | 57.6252 | 66.1092 | 76.0867
| 0.8 | x | 0.54362 | 0.87093 | 1.3707 | 2.1218 | 3.2235 | 4.6191 | 6.5279 | 9.109 | 12.5641 | 17.1493 | 23.1911 | 31.109 | 41.4488 | 54.9328 | 72.5377 | 95.6207 | 126.1318
|  | y | -20.02 | -15.0241 | -10.0252 | -5.0195 | 0 | 5.0425 | 10.1202 | 15.2516 | 20.4628 | 25.7895 | 31.2812 | 37.0051 | 43.0533 | 49.5524 | 56.6792 | 64.6851 | 73.9369
| 0.7 | x |  |  | 1.1991 | 1.8558 | 2.8187 | 4.038 | 5.7044 | 7.9558 | 10.9659 | 14.9541 | 20.1981 | 27.0513 | 35.9682 | 47.5415 | 62.5588 | 82.0911 | 107.6378
|  | y |  |  | -10.0221 | -5.0171 | 0 | 5.0372 | 10.1051 | 15.2198 | 20.4039 | 25.6885 | 31.1159 | 36.7436 | 42.6495 | 48.9398 | 55.7604 | 63.3148 | 71.8934
| 0.6 | x | 0.40762 | 0.65297 | 1.0275 | 1.59 | 2.4145 | 3.4579 | 4.8831 | 6.8068 | 9.3757 | 12.7739 | 17.2327 | 23.0437 | 30.5774 | 40.3099 | 52.8625 | 69.0621 | 90.0359
|  | y | -20.015 | -15.018 | -10.0189 | -5.0146 | 0 | 5.0318 | 10.0899 | 15.188 | 20.3453 | 25.5881 | 30.9521 | 36.4853 | 42.2524 | 48.3405 | 54.8675 | 61.9951 | 69.9485
| 0.5 | x |  |  | 0.85601 | 1.3245 | 2.0108 | 2.8789 | 4.0639 | 5.662 | 7.7935 | 10.6086 | 14.2946 | 19.0853 | 25.2741 | 33.2327 | 43.437 | 56.5064 | 73.263
|  | y |  |  | -10.0158 | -5.0122 | 0 | 5.0265 | 10.0748 | 15.1564 | 20.287 | 25.4884 | 30.7897 | 36.2301 | 41.8618 | 47.754 | 53.9996 | 60.7234 | 68.0952
| 0.4 | x | 0.27169 | 0.43516 | 0.68462 | 1.0591 | 1.6076 | 2.301 | 3.2469 | 4.5214 | 6.2192 | 8.4581 | 11.3834 | 15.1751 | 20.0564 | 26.3052 | 34.2711 | 44.3987 | 57.2619
|  | y | -20.01 | -15.012 | -10.0126 | -5.0098 | 0 | 5.0212 | 10.0598 | 15.1249 | 20.2291 | 25.3894 | 30.6289 | 35.9781 | 41.4774 | 47.1799 | 53.1557 | 59.497 | 66.3272
| 0.3 | x |  |  | 0.51332 | 0.79399 | 1.2049 | 1.7242 | 2.432 | 3.3849 | 4.6528 | 6.3221 | 8.4987 | 11.3124 | 14.922 | 19.5225 | 25.3542 | 32.7154 | 41.9805
|  | y |  |  | -10.0095 | -5.0073 | 0 | 5.0159 | 10.0448 | 15.0935 | 20.1714 | 25.2911 | 30.4695 | 35.7291 | 41.0992 | 46.6179 | 52.3346 | 58.3136 | 64.6386
| 0.2 | x | 0.13582 | 0.2175 | 0.34212 | 0.5291 | 0.80276 | 1.1484 | 1.6192 | 2.2525 | 3.0942 | 4.2005 | 5.6401 | 7.4961 | 9.8691 | 12.8803 | 16.6763 | 21.4346 | 27.3714
|  | y | -20.005 | -15.006 | -10.0063 | -5.0049 | 0 | 5.0106 | 10.0298 | 15.0622 | 20.114 | 25.1934 | 30.3116 | 35.4832 | 40.727 | 46.0674 | 51.5355 | 57.171 | 63.0244
| 0.1 | x |  |  | 0.17101 | 0.26444 | 0.40112 | 0.57366 | 0.80856 | 1.1242 | 1.5432 | 2.0932 | 2.8073 | 3.7256 | 4.8957 | 6.3742 | 8.2279 | 10.5358 | 13.3912
|  | y |  |  | -10.0031 | -5.0024 | 0 | 5.0053 | 10.0149 | 15.0311 | 20.0568 | 25.0964 | 30.1551 | 35.2401 | 40.3606 | 45.5282 | 50.7576 | 56.0671 | 61.4797
Konec